济宁学院询价通知书

项目名称: 化工实验中心A区5楼

实验室给排水改造（四次）

项目编号：JNXY-2016-XJ-1018-4

采   购   人：济宁学院

采购代理机构：山东新世纪招标有限公司

二〇一六年十二月

济宁学院询价通知书—

化工实验中心A区5楼实验室给排水改造（四次）

报价承包商：

根据《中华人民共和国政府采购法》第四十条规定,现对以下货物(工程、服务)进行询价采购，请你单位就以下采购项目内容进行书面报价。

项目名称：化工实验中心A区5楼实验室给排水改造（四次）

项目编号：JNXY-2016-XJ-1018-4

报价单位商名称（公章）：

法人：               授权代理人：                 联系电话：

供应商地址：

- 项目内容：详见下表。

- 工程要求及工程量：

| 序号 | 工程名称 | 工程要求 |  |  | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工实验中心A区5楼实验室给排水改造 | 一、 下排水要求： 1、材料要求： PVC-U耐酸碱，耐老化材质（国标） 主管直径110mm，直立滴漏管75mm，分管部分可用50mm。 自行提报管材品牌及型号 2、安装要求： 吊杆安装。下水口，滴漏。防水处理完善、美观。如损坏地面砖、通风、供电供水设施要及时修复原样，不能影响实验室整体效果。随时服从甲方一切安排。 二、给水要求： 1、材料要求：PPR材质（国标） 主管50mm，分管25mm，预留水头。按图纸要求，如有小量变更，积极配合甲方安排。 2、安装要求： 直行铺设管道，美观牢固，无滴漏等现象。不得损坏注意墙内电水管路，不得污染墙面等。 自行提报管材品牌及型号 三、为使下水管道与墙面一色，管道涂白色装饰面料。 四、房间要求： 1、单间（2个），各安装1个下水，一个洗脸盆； 2、小房间（2个），房间有主管进水口即可，阀门控制。下水留3个点（2个排污管道，1个地漏）。 3、大房间（4个），6个进水口，7个下水口（6个排污管道，1个地漏） 五、因部分房间还有一些物品，需要施工方帮助搬运，五楼的橱子和桌子基本还在五楼，施工时先搬至楼道，施工完毕后搬至房间内甲方指定位置。一些杂物需要搬运至1楼或室外指定地点。还有少量搬运到楼内其他房间。 六、本项目为交钥匙工程，供应商报出施工主材料品牌型号，一经发现施工材料为不合格产品或与所报材料不符，，供应商承担一切责任，施工完毕后卫生要清洁。 |  |  |  |
| 分项名称 |  | 项目特征 （注明所用主要材料品牌型号） | 工程量 | 单价 | 合计 |
| 1 | PPR给水 | PPR给水管：50 | 145米 |  |  |
| 2 |  | PPR给水管：25 | 96米 |  |  |
| 3 |  | 管件阀门 | 自行提报 |  |  |
| 4 |  | 洗手盆 | 2个 |  |  |
| 5 |  | 防水处理 | 自行提报 |  |  |
| 6 |  | 粉刷处理 | 自行提报 |  |  |
| 7 | PVC排水 | PVC排水管：110 | 165 |  |  |
| 8 |  | PVC排水管：75 | 93 |  |  |
| 9 |  | PVC排水管：50 | 62 |  |  |
| 10 |  | 管件管卡 | 自行提报 |  |  |
| 11 |  | 防水处理 | 自行提报 |  |  |
| 12 | 其他辅材 | 现场勘查后自行提报 |  |  |  |
| 13 | 施工费 | 现场勘查后自行提报 |  |  |  |
| 以上工程量有不足之处报价单位可根据现场实际情况增加但不可减少，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 小写： ； 大写： ； |  |  |  |
| 完工时间 |  | 签订合同后10日内完工 |  |  |  |
| 免费质保期 |  | 三年 |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 本项目为交钥匙工程，报价单位经现场勘查后据实报价，施工过程中出现因报价单位原因投报工程量不准确的现象，采购人不再另行支付。 - 现场勘查时间: 2016年12月21日下午15:00至16:30，过期不候；联系人：王老师 联系方式：15963715530； 3、报价单位所供工程材料经采购人认可后方可施工，否则后果自负。 |  |  |  |

备注 ：

1、本项目为交钥匙工程，各报价承包商所报价格包括材料、运送、税金、人工、安装、施工及签署合同和供货产生的差旅费用等相关费用。依法按照采购价格低于市场平均价、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的规定确定报价单位；如货物安装或施工时发现质量与报价文件不符，采购人有权取消成交供应商的成交资格；采购人可顺延确定排名第二的供应商为成交供应商，也可废除本次招标，重新组织招标。

2、预算金额：￥40000元（大写：肆万元整），供应商所报价格不得高于预算价，否则不予评审。

3、付款方式：本项目无预付款，工程验收合格后付合同总金额的100%。

4、如到报价截止时间，所收到有效报价不足三个，将废止本次采购。

5、成交单位须在签订合同时向济宁学院缴纳¥5000元诚信施工保证金，项目验收合格并经审计确认工程量无误后一次性退还，如出现工程量与签订合同不符（缺项漏项）的情况或单方面要求采购人增加工程量等现象，采购人有权不予支付工程款，并扣除诚信保证金。

6、本项目不接受负偏离，如有细微的或非实质性偏差经询价小组认可的除外。

三、报价须知

1、报价承包商一经做出报价，即为不可撤回，否则报价无效，该报价单位的保证金不予退还。

2、报价承包商须将有效年检的营业执照副本、税务登记证副本、法人授权委托书、被授权人的身份证（以上证件报价时须携带复印件并加盖公章）及报价文件密封并加盖公章，外封皮注明项目编号及报价截止时间启封。

3、报价文件递交时间：报价承包商于2016年12月22日上午08：30-09:00（北京时间）将报价文件送达济宁学院（山东省曲阜市杏坛路1号文科楼A313会议室），过期无效。

4、报价截止日期：2016年12月22日上午09时00分（北京时间）。

5、报价承包商须将询价通知书完整下载进行报价,报价单一式三份，不得更改技术要求,否则报价无效。

6、报价单位不可拆包响应，且只能报出一次价格，不得更改。

7、评审标准：本项目采用最低价评审法，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

8、所报的产品应符合国家规定的相应要求与标准，没有知识产权纠纷；

9、若成交供应商不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加本校采购活动，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

10、依据国家计委印发的《招标代理业务收费管理暂行办法》规定，成交供应商在领取成交通知书前，按工程类服务费标准上浮20%向采购代理机构交纳服务费；

11、其他未尽事宜严格按照国家相关法律、法规执行。

四、法律责任

根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本校采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

招标代理机构联系人：李佰鹏   联系电话:18053757700

山东新世纪招标有限公司

2016年12月20日